## 201118A
SerCon 'Callisto CF-IRMS' system
9:17 | 11-19-2020
REPROCESSED
Data from file : C:\Sercon\Callisto v1014\SERCON_GSL\Replay\201118A.bch\Results\ReprocessedData.prn
Drift Corrected
N | Name | Weight/Vol | Beam Area | N (Sam) | 15N (Sam) | wt % N | Ratio 1 | Beam Area | C (Sam) | 13C (Sam) | wt %C
|  |  |  | ug | DeltaAir |  |  |  | ug | DeltaPDB
1 | TEST | 1.71 | 1.524e-07 | 289.6304 | -1.4894 | 16.9375 | 0.007106 | 2.3746e-07 | 739.2022 | -27.0425 | 43.2282
2 | ALANINE | 1.3 | 1.079e-07 | 204.1 | -1.56 | 15.7 | 0.0071055 | 1.6958e-07 | 525.2 | -27.1102 | 40.4
3 | ALANINE | 1.05 | 8.8706e-08 | 166.9934 | -1.3714 | 15.9041 | 0.0071068 | 1.3988e-07 | 430.9978 | -27.1719 | 41.0474
4 | L03 | 1 | 1.3483e-08 | 25.263 | 3.5029 | 2.5263 | 0.0071415 | 1.1125e-07 | 341.0412 | -30.2971 | 34.1041
5 | L04 | 0.8 | 1.3662e-08 | 25.478 | 3.7212 | 3.1847 | 0.007143 | 1.059e-07 | 323.0068 | -30.3556 | 40.3759
6 | L05 | 1.3 | 2.276e-08 | 42.248 | 3.8274 | 3.2498 | 0.0071437 | 1.8276e-07 | 554.6554 | -29.8476 | 42.6658
7 | L07 | 1.2 | 2.4018e-08 | 44.3773 | 4.0181 | 3.6981 | 0.0071451 | 1.7259e-07 | 521.1896 | -29.9972 | 43.4325
8 | L09 | 0.5 | 9.6823e-09 | 17.8071 | 1.9648 | 3.5614 | 0.0071304 | 6.2945e-08 | 189.1344 | -30.2809 | 37.8269
9 | L11 | 0.8 | 1.3038e-08 | 23.869 | 4.1692 | 2.9836 | 0.0071461 | 1.0777e-07 | 322.2145 | -29.9031 | 40.2768
10 | L12 | 1.4 | 2.1687e-08 | 39.5209 | 4.1888 | 2.8229 | 0.0071462 | 1.9547e-07 | 581.5703 | -29.5151 | 41.5407
11 | L16 | 0.8 | 1.0412e-08 | 18.8882 | 4.865 | 2.361 | 0.007151 | 8.1259e-08 | 240.5817 | -29.861 | 30.0727
12 | L19 | 1.2 | 1.9878e-08 | 35.8957 | 4.2618 | 2.9913 | 0.0071466 | 1.6736e-07 | 493.0921 | -30.5299 | 41.091
13 | L20 | 1.6 | 3.0835e-08 | 55.4309 | 4.3059 | 3.4644 | 0.0071469 | 2.342e-07 | 686.6702 | -29.3749 | 42.9169
14 | ALANINE | 0.82 | 7.1938e-08 | 128.74 | -1.56 | 15.7 | 0.0071051 | 1.1353e-07 | 331.28 | -27.1102 | 40.4
15 | ALANINE | 0.88 | 7.7343e-08 | 137.9297 | -1.5411 | 15.6738 | 0.0071053 | 1.2185e-07 | 354.3683 | -27.11 | 40.2691
16 | L21 | 1.6 | 2.6085e-08 | 46.3559 | 3.7663 | 2.8972 | 0.0071431 | 2.1139e-07 | 612.7664 | -29.7459 | 38.2979
17 | L30 | 1.1 | 2.3977e-08 | 42.4622 | 7.243 | 3.8602 | 0.0071679 | 1.4993e-07 | 433.2081 | -29.3338 | 39.3826
18 | L31 | 1.3 | 2.1747e-08 | 38.3796 | 4.1032 | 2.9523 | 0.0071455 | 1.9183e-07 | 552.4727 | -30.509 | 42.4979
19 | R03 | 0.9 | 5.0667e-09 | 8.9111 | 3.6353 | 0.99012 | 0.0071422 | 1.5587e-07 | 447.4324 | -28.6323 | 49.7147
20 | RO4 | 1 | 4.3194e-09 | 7.5706 | 4.9714 | 0.75706 | 0.0071518 | 1.5059e-07 | 430.8797 | -28.8096 | 43.088
21 | R05 | 0.8 | 2.8963e-09 | 5.0589 | 0.38854 | 0.63236 | 0.0071192 | 1.3325e-07 | 380.0421 | -28.5336 | 47.5053
22 | R08 | 0.9 | 3.2546e-09 | 5.6655 | 3.1133 | 0.6295 | 0.0071386 | 1.3409e-07 | 381.2112 | -28.6455 | 42.3568
23 | R09 | 1.1 | 4.8427e-09 | 8.4014 | 3.7148 | 0.76377 | 0.0071429 | 1.7405e-07 | 493.2524 | -28.2614 | 44.8411
24 | R11 | 1.6 | 4.0363e-09 | 6.9786 | 6.8614 | 0.43616 | 0.0071653 | 2.5292e-07 | 714.4636 | -27.9531 | 44.654
25 | R12 | 1.4 | 5.3289e-09 | 9.1825 | 5.0483 | 0.65589 | 0.0071524 | 1.9794e-07 | 557.398 | -27.6169 | 39.8141
26 | ALANINE | 1 | 9.1421e-08 | 157 | -1.56 | 15.7 | 0.0071054 | 1.4393e-07 | 404 | -27.1102 | 40.4
27 | ALANINE | 1.2 | 1.0857e-07 | 186.628 | -1.5701 | 15.5523 | 0.0071052 | 1.7083e-07 | 480.1336 | -27.0234 | 40.0111
28 | R16 | 1.1 | 4.1504e-09 | 7.1413 | 1.9093 | 0.64921 | 0.0071299 | 1.6628e-07 | 467.9051 | -29.599 | 42.5368
29 | R19 | 0.8 | 3.2058e-09 | 5.5212 | 2.5896 | 0.69015 | 0.0071346 | 1.1173e-07 | 314.8079 | -29.9543 | 39.351
30 | R20 | 0.9 | 3.2012e-09 | 5.5183 | 5.2067 | 0.61314 | 0.0071531 | 1.342e-07 | 378.5789 | -29.7989 | 42.0643
31 | R21 | 1.2 | 3.3759e-09 | 5.8253 | -2.7594 | 0.48544 | 0.0070963 | 1.7251e-07 | 487.2869 | -29.0815 | 40.6072
32 | R30 | 1.1 | 3.9207e-09 | 6.7717 | 3.5597 | 0.61561 | 0.0071411 | 1.5367e-07 | 434.6111 | -27.6528 | 39.5101
33 | R31 | 1.3 | 4.316e-09 | 7.4615 | 2.8665 | 0.57396 | 0.007136 | 1.9788e-07 | 560.3407 | -28.543 | 43.1031
34 | S03 | 1.6 | 5.9901e-09 | 10.3656 | 5.7917 | 0.64785 | 0.0071567 | 2.2941e-07 | 650.455 | -27.1779 | 40.6534
35 | S04 | 1.4 | 9.7337e-09 | 16.8599 | 6.0849 | 1.2043 | 0.0071587 | 2.0482e-07 | 581.4657 | -27.4976 | 41.5333
36 | S05 | 1.7 | 9.2147e-09 | 15.9762 | 6.2182 | 0.93978 | 0.0071595 | 2.6025e-07 | 739.7629 | -26.3064 | 43.5155
37 | SO8 | 0.9 | 4.982e-09 | 8.646 | 3.1858 | 0.96066 | 0.0071378 | 1.3529e-07 | 385.0379 | -27.8323 | 42.782
38 | S09 | 1 | 6.2831e-09 | 10.6545 | 3.3999 | 1.0654 | 0.0071414 | 1.3039e-07 | 370.3533 | -27.0087 | 37.0353
39 | ALANINE | 1.23 | 1.1106e-07 | 193.11 | -1.56 | 15.7 | 0.0071038 | 1.7416e-07 | 496.92 | -27.1102 | 40.4
40 | ALANINE | 1.16 | 1.0469e-07 | 181.941 | -1.3722 | 15.6846 | 0.007105 | 1.6451e-07 | 468.9783 | -27.0817 | 40.4292
41 | S11 | 0.9 | 5.8471e-09 | 10.1564 | 2.7723 | 1.1285 | 0.0071343 | 1.3625e-07 | 388.077 | -26.547 | 43.1197
42 | S12 | 1.1 | 8.545e-09 | 14.8347 | 8.6493 | 1.3486 | 0.007176 | 1.5772e-07 | 448.8184 | -26.4055 | 40.8017
43 | S16 | 1.1 | 7.3538e-09 | 12.7605 | 5.4727 | 1.16 | 0.0071532 | 1.6363e-07 | 465.2121 | -27.6167 | 42.292
44 | S19 | 1.5 | 7.3539e-09 | 12.7537 | 4.7963 | 0.85025 | 0.0071483 | 2.1687e-07 | 616.0563 | -28.0282 | 41.0704
45 | S20 | 0.5 | 3.7204e-09 | 6.4489 | 6.0554 | 1.2898 | 0.0071571 | 7.4084e-08 | 210.2605 | -27.9431 | 42.0521
46 | S21 | 1.7 | 8.3491e-09 | 14.4649 | 3.353 | 0.85088 | 0.0071377 | 2.5671e-07 | 727.9404 | -27.2041 | 42.82
47 | S30 | 1 | 7.1597e-09 | 12.3978 | 7.5256 | 1.2398 | 0.0071673 | 1.4689e-07 | 416.1691 | -27.3249 | 41.6169
48 | S31 | 0.8 | 5.5098e-09 | 9.536 | 4.2115 | 1.192 | 0.0071435 | 1.1382e-07 | 322.1851 | -27.744 | 40.2731
49 | ALANINE | 0.87 | 7.8961e-08 | 136.59 | -1.56 | 15.7 | 0.0071023 | 1.2428e-07 | 351.48 | -27.1102 | 40.4
50 | BLANKTEST | 1 | 2.0871e-10 | 0.36088 | -45.4585 | 0.036088 | 0.0067901 | 3.7934e-12 | 0.01077 | 2796.3777 | 0.001077